Fakultní nemocnice v Motole

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Ústav patologie a molekulární medicíny

č. IILP_8PATOL/2009-7

Určení: 		všem zaměstnancům FN Motol

|  | Zpracoval: | Garant: | Schválil: |
| --- | --- | --- | --- |
| Organizační celek | Ústav patologie a molekulární medicíny | Ústav patologie a molekulární medicíny | Ústav patologie a molekulární medicíny |
| Funkce | Vedoucí laborantka | Manažer kvality | Vedoucí laboratoře |
| Jméno | Vladimíra Kratinová | MUDr. Marek Grega | prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D. |

Účinnost laboratorní příručky od:	1. 9. 2009

Účinnost této verze od: 		29. 04. 2024

Doba platnosti:			bez omezení, revize 1x ročně

Verze: 					7

Počet stran:				22

Počet příloh:				4

Umístění:				sdílený disk, LotusLab

Intranet, www.fnmotol.cz,				      https://patologie.lf2.cuni.cz/ustav

List provedených revizí a změn

| Změna č. | Umístění změny | Popis provedené změny | Datum účinnosti | Odpovědná osoba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Titulní strana | Změna kódu názvu dokumentu | 6.5.2010 | Vladimíra Kratinová |
| 2. | Titulní strana | změna umístění LP | 6.5.10 | Vladimíra Kratinová |
| 3. | 3.1 | Informace o druhu žádanky | 1.11.2010 | Vladimíra Kratinová |
| 4. |  | změna umístění LP | 12.4.11 | Vladimíra Kratinová |
| 5. | Str. 8, 10 | 2.5 a 3.4 aktualizace metod | 13.6.11 | Mgr. Stránská |
| 6. | 2 | změna kontaktních údajů | 15.9.11 | Mgr. Stránská |
| 7 | 3.13 | Označení primárního vzorku | 29.3.2012 | Kratinová |
| 8 |  | Revize beze změn | 10.9.2012 | Kratinová |
| 9 |  | V celém rozsahu | 19.3.2014 | Kratinová |
| 10 |  | Doplněna příloha č.3 | 18.11.2014 | Kratinová |
| 11 |  | Revize, doplněna příloha č.4 | 16.3.2015 | Kratinová |
| 12 | Str. 5, 7, 8, 12, 14, 15, 16 | Revize | 23.9.2016 | MUDr. Lucie Bartoňová |
| 13 | 6.1 | Doplněny související předpisy | 20.2.2017 | Kratinová |
| 14 | 8 | Doplněny související předpisy – Zákon o pohřebnictví | 23.10.2017 | Kratinová |
| 15 | 6 | Oprava kontaktní osoby Laboratoře průtokové cytometrie | 22. 3. 2018 | Čandová |
| 16 |  | Revize v celém rozsahu | 15.5.2018 | Kratinová,Mrhalová, Kalinová, Čandová |
| 17 |  | Změna v časech příjmu materiálu, Příloha č.1 | 4.1.2019 | Kratinová, Palajová |
| 18 |  | Revize v celém rozsahu, viz příloha č.1 | 12.10.2020 | Kratinová,Mrhalová, Kalinová, Včeláková |
| 19 | V celém rozsahu | Revize v celém rozsahu, nová verze | 15. 11. 2021 | Grega, Kratinová, Krsková |
| 20 | V celém rozsahu | Revize dle posuzování ČIA | 28. 4. 2022 | Grega |
| 21 | oddíl 5 | Doplnění údajů o archivaci a likvidaci vzorků | 2. 6. 2022 | Grega |
| 22 | v celém rozsahu | Revize, doplnění a upřesnění, aktualizace informací o FRA | 2/2023 | Grega |
| 23 | v celém rozsahu | revize v celém rozsahu, doplnění dle znění nové verze normy 15189:2023, vydání nové verze | 4/2024 | Grega |

Obsah

1	Úvod	6

2	Informace o laboratoři	6

2.1	Identifikace laboratoře a důležité údaje	6

2.2	Základní informace o laboratoři	7

2.3	Zaměření laboratoře	8

2.4	Organizace laboratoře	8

2.5	Spektrum nabízených služeb	8

3	Manuál pro odběr primárních vzorků	9

3.1	Žádanky (indikace) na vyšetření	9

3.2	Informovaný souhlas pacienta	10

3.3	Informace a návody předávané pacientům	10

3.4	Používaný odběrový systém	11

3.5	Příprava pacienta před vyšetřením, odběr vzorku	12

3.6	Chyby při odběru, skladování a transportu biologického materiálu	12

3.7	Identifikace označení primárního vzorku	13

3.8	Dodatečné požadavky na vyšetření	13

3.9	Požadavky na vyšetření urgentních vzorků	13

3.10	Nezbytné operace se vzorkem, stabilita	14

3.11	Bezpečnostní aspekty při práci se vzorky	14

3.12	Informace k transportu vzorků	14

3.13	Skladování vyšetřovaných vzorků a dodatečné analýzy	15

3.14	Označení primárního vzorku	15

4	Preanalytická fáze	15

4.1	Kriteria pro přijetí vzorků	15

4.2	Odmítnutí zpracování dodaného vzorku a žádanky	16

4.3	Postup při chybné nebo neúplné identifikaci pacienta na žádance	16

4.4	Postup při chybné identifikaci vzorku	16

5	Postanalytická fáze	17

5.1	Likvidace materiálu	17

5.2	Archivace vzorků	17

5.3	Archivace dokumentů	17

6	Vydávání výsledků	17

6.1	Informace o formách výsledků, typy nálezů a laboratorních zpráv	17

6.2	Hlášení výsledků v kritických intervalech	18

6.3	Intervaly od přijetí vzorku do vydání výsledku	18

6.4	Flexibilní rozsah akreditace	18

7	Komunikace s laboratoří	19

7.1	Vyřizování stížností	19

7.2	Konzultační činnost laboratoře	19

7.3	Hlášení infekčních nemocí	20

8	Základní informace k prováděným vyšetřením	20

9	Související předpisy, literatura	20

10	Závěrečná ustanovení	21

Přílohy:

- Seznam vyšetřovacích metod

- Vzor žádanky pro vyšetření průtokovou cytometrií

- Vzor žádanky pro molekulární vyšetření

Klíčová slova: metoda, způsob odběru, způsob transportu, dostupnost výsledku, biologický materiál, diagnóza, prognóza, ÚPMM-Ústav patologie a molekulární medicíny

# Úvod

Cílem dokumentu je informovat žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb a poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebné informace z preanalytické a postanalytické fáze a vyhodnocování v diagnostickém a léčebném procesu. Tato příručka má napomoci ke zlepšení komunikace. Obsah laboratorní příručky byl sestaven v souladu s mezinárodní normou ČSN EN ISO 15189 ed.3:2023.

# Informace o laboratoři

## Identifikace laboratoře a důležité údaje

Název: Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol

Adresa: Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Přednosta: prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.

Telefon: +420224435601

E-mail: josef.zamecnik@fnmotol.cz, patologie@fnmotol.cz

Primář: prim. MUDr. Petr Škapa, Ph.D.

Telefon: +420224435639

E-mail: petr.skapa@fnmotol.cz

Vedoucí laborantka: Vladimíra Kratinová

Telefon: +42022443 5626 (5625)

E-mail: vladimira.kratinova@fnmotol.cz

Manažer kvality: MUDr. Marek Grega

Telefon: +42022443 5633

E-mail: marek.grega@fnmotol.cz

Vedoucí lékař pro speciální metody a prediktivní diagnostiku: MUDr. Linda Čapková, Ph.D.

Telefon: +42022443 5658

E-mail: linda.capkova@fnmotol.cz

Provozní doba: Po-Pá, 5:30 – 15:30 hod

Příslužba: 5:30 – 17:00 hod (pro peroperační biopsie, po nahlášeni)

## Základní informace o laboratoři

Bioptická laboratoř

kontaktní osoba: 	Radka Včelná

telefon: 		22443 5626

Nekroptická laboratoř

kontaktní osoba: 	Filip Mikuš

telefon: 		22443 5607

Cytologická laboratoř

kontaktní osoba: 	Světlana Vávrová

telefon: 		22443 5652,53 (6682)

Laboratoř elektronové mikroskopie

kontaktní osoba: 	Ivana Staňková

telefon: 		22443 5638

Laboratoř molekulární patologie

kontaktní osoba: 	RNDr. Lenka Krsková, Ph.D.

telefon: 		22443 5634 (5650)

Laboratoř imunohistochemie a in situ hybridizace

kontaktní osoba: 	RNDr. Marcela Mrhalová, Ph.D.

telefon: 		22443 5634 (5643)

Laboratoř neuromuskulárních chorob a nemocí ledvin

kontaktní osoba: 	Adrián Cibula

telefon: 		22443 5636

Laboratoř průtokové cytometrie

kontaktní osoba: 	RNDr. Petra Manďáková, Ph.D.

Mgr. Jana Včeláková, Ph.D.

telefon: 		22443 5644 (5658)

## Zaměření laboratoře

Ústav patologie a molekulární medicíny se zabývá komplexní laboratorní diagnostikou nádorových a nenádorových onemocnění. V autoptickém provozu provádí pitvy zemřelých ve FN Motol.

## Organizace laboratoře

Laboratoř je rozdělena na 9 úseků. Pracoviště má, v souladu se svými kapacitami, přístrojovými i odbornými možnostmi, stanoven soubor metod laboratorního vyšetření, který může realizovat a který je podložen smlouvami se zdravotními pojišťovnami. Prostorové a technické vybavení laboratoří splňuje veškerá kritéria pro nasmlouvané činnosti se ZP a požadavky odborných společností a příslušné vyhlášky (č. 99/2012). Personální obsazení je v souladu s platnými předpisy.

## Spektrum nabízených služeb

Laboratoř využívá metod klasické histologie a cytologie s navazujícími dalšími speciálními laboratorními vyšetřovacími metodami.  Dalšími vyšetřovacími metodami je: pohled do buněk a tkání na úrovni ultrastrukturální analýzy (elektronová mikroskopie), průkaz exprese proteinů (metody imunohistochemické, průtoková cytometrie), průkaz enzymové aktivity v tkáňových řezech (enzymová histochemie). Rozsáhlou částí vyšetřovacího spektra je oblast molekulární patologie – analýza změn na úrovni chromozomů a genů a průkaz některých virů v histologickém řezu (metody in situ hybridizace) a rozbor DNA a RNA extrahovaných z tkání (metody kvalitativní a kvantitativní polymerázové řetězové reakce, sekvenování).

Vyšetřovaným biologickým materiálem jsou tkáně (nativní, zmražené, fixované), punktáty kostní dřeně, periferní krev a její složky, případně jiné buněčné tekutiny (výpotky) a autologní štěpy pro transplantaci kostní dřeně.

Nosným úkolem ve zdravotnictví je zabezpečení diagnostiky a typizace chorob nemocných operovaných nebo nemocných, u kterých byly odebrány vzorky buněk nebo tkání jiným než chirurgickým operativním přístupem (endoskopické odběry, jehlové punkce, stěry buněk) ve Fakultní nemocnici v Motole. Část vyšetření probíhá v rámci takzvaných peroperačních biopsií prováděných v průběhu operace, a jejichž výsledek ovlivňuje rozhodování operatéra o dalším průběhu operace.

Část vyšetření prováděných na pracovišti slouží prediktivnímu testování – ke stanovení prognózy některých onemocnění, kontrole odpovědi onemocnění na léčbu, nebo k indikaci pro cílenou specifickou terapii pacientů. A část vyšetření probíhá v urgentním režimu (statim a zkrácený program).

Pitevním provozem pracoviště plní edukační a kontrolní funkci v rámci Fakultní nemocnice v Motole a 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Pracoviště se také zaměřuje na konzultační činnost s širším působením v rámci České republiky, a to zejména pro diagnostiku nádorů dětského věku, pro diagnostiku onemocnění lymfatických tkání a kostní dřeně a diagnostiku nádorů měkkých tkání v rámci histologického zpracování tkání i v rámci molekulárního a hybridizačního vyšetřování a vyšetřování průtokovou cytometrií. Dalšími okruhy specializace pracoviště jsou diagnostika onemocnění ledvin, diagnostika onemocnění svalů a poruch nervového systému - na úrovni histopatologické s využitím specializovaných laboratorních postupů. Pracoviště působí také jako Referenční laboratoř pro provádění výkonů prediktivní diagnostiky.

# Manuál pro odběr primárních vzorků

Primární odběr vzorků se v laboratoři neprovádí.

## Žádanky (indikace) na vyšetření

Obecné zásady:

Laboratoř přijímá žádanky různého vzhledu a konstrukce dle zvyklostí odesílajících klientů, pokud ty splňují níže uvedené náležité požadavky. Je dlouhodobá snaha o unifikaci vzhledu žádanky, která se částečně povedla zavedením elektronické žádanky, a kterou laboratoř v současnosti od nemocničních klientských pracovišť preferuje a vyžaduje.

Pro vyšetření průtokovou cytometrií a vyšetření v laboratoři LAMPA je formulář žádanky umístěn na stránkách laboratoře (Intranet, www stránky FNM a 2 LF UK) a je také součástí příloh této příručky. Žádanka musí být vyplněna čitelně a musí povinně obsahovat tyto údaje:

- Jednoznačnou identifikaci pacienta pro správné přiřazení pacienta k zaslanému vzorku.

- Identifikaci zdravotní pojišťovny.

- Identifikaci žadatele (ústav, oddělení, adresa, kontaktní údaje, IČP, odbornost, razítko a podpis), který zadává požadavky na vyšetření (s výjimkou vyšetření, které si hradí pacient).

- Validní informace, aby následně byla možná správná klinická interpretace výsledků, jako je:

  - Definování základní diagnózy (diagnóz) pacienta (nejlépe dle MKN-10).

  - Sdělení ošetřujícího lékaře ohledně dalších údajů nezbytných z pohledu požadovaného vyšetření a/nebo interpretace výsledku.

  - Stanovení rozsahu laboratorního vyšetření (požadovaná vyšetření).

  - Určení urgentnosti zpracování (rutina, statim, zrychlený program, peroperační biopsie“FS“).

  - Datum (čas) odběru, případně způsob, místo.

  - Jednoznačná identifikace vzorku (popis typu primárního vzorku, případně i anatomická specifikace místa odběru, respektive podmínek, za kterých byl odběr realizován).

  - Typ fixace.

- Další volitelné údaje v závislosti na požadovaném vyšetření.

  - Telefon nebo jiný kontakt pro sdělení urgentního výsledku, případně pro komunikaci v rámci doplnění chybějících nebo nejasných údajů.

## Informovaný souhlas pacienta

Souhlas pacienta s odběrem vzorků je součástí komplexní zdravotní péče v rámci nemocnice (případně externích provozů) a v laboratoři není zaznamenáván ani vyžadován. V rámci komplexní zdravotní péče vyjadřuje pacient souhlas k vyšetření v laboratoři podepsáním souhlasu na klinickém oddělení (místě odběru vzorku) po poučení příslušným lékařem.

## Informace a návody předávané pacientům

Tato Laboratorní příručka je k dispozici na interních i veřejných stránkách nemocnice pro klienty laboratoře a pacienty a její obsah poskytuje dostatečné informace o laboratoři a laboratorních postupech.

## Používaný odběrový systém

| Metoda | Způsob odběru | Způsob transportu | Dostupnost výsledku | Referenční rozmezí | Pracoviště, které metodu provádí | Poznámka – doba dodání |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bioptické vyšetření (následné imunohistochemické, hybridizační vyšetření |  |  |  | v oboru není zavedeno |  |  |
| probatorní excize, resekáty | provádí chirurg + fixace 10% formol | 10% formol, ve vybraných případech (lymfomy, nádory dětského věku, nádory měkkých tkání) v nativním stavu | minimálně 2 dny, v tištěné formě odesláno na příslušné pracoviště, platí pouze s podpisem lékaře |  | Bioptická stanice, Ústav patologie a molekulární medicíny, FNM | co nejdříve, do 24 hodin |
| biopsie endoskopické | biopsie – provádí lékař na klinice | 10% formol | minimálně po 2 dnech, v tištěné formě odesláno na příslušné pracoviště, platí pouze s podpisem lékaře |  |  | co nejdříve |
| peroperační biopsie | provádí chirurg | nativní nefixovaný materiál, ihned | telefonní výsledek do 20 minut, písemně zaznamenáno do protokolu |  |  | ihned, nebezpečí z prodlení !!! |
| kostní resekáty | provádí chirurg | 10% formol | minimálně 1 týden, v tištěné formě odesláno na příslušné pracoviště, platí pouze s podpisem lékaře |  |  | různá délka odvápňování kostí |
| speciální vyšetření – periferní nervy, svaly, ledviny | provádí chirurg | nativní nefixovaný materiál, ihned | minimálně 1 týden, v tištěné formě odesláno na příslušné pracoviště, platí pouze s podpisem lékaře |  |  | ihned, nebezpečí z prodlení !!! |
| molekulární vyšetření |  |  |  |  |  |  |
| biopsie | provádí lékař na klinice, odběr části suspektní tkáně patologem, případně parafínové bloky | nativní nefixovaný materiál, parafínové bloky | minimálně 4 dny, v tištěné formě odesláno na příslušné pracoviště, platí pouze s podpisem lékaře |  | Laboratoř molekulární patologie, ÚPMM, FNM | co nejdříve |
| kostní dřeň | provádí lékař na klinice | v protisrážlivém roztoku (EDTA) |  |  |  | co nejdříve, do doby předání uchovávat v lednici |
| periferní krev | provádí lékař na klinice | v protisrážlivém roztoku (EDTA) |  |  |  |  |
| likvor | provádí lékař na klinice | v uzavřené zkumavce |  |  |  |  |
| punkáty | punkce tenkou jehlou na klinice | v uzavřené zkumavce |  |  |  |  |
| nátěry | stěry prováděné na klinice | nátěry na sklíčku (při použití fixace uvést) |  |  |  |  |
| cytologické vyšetření |  |  |  |  |  |  |
| sputum | odběr provádí klinik | ve speciálních nádobkách na sputum | minimálně 24 hodin, v tištěné formě odesláno na příslušné pracoviště, platí pouze s podpisem lékaře |  | Cytologická laboratoř, ÚPMM, FNM | co nejdříve, do doby předání uchovávat v lednici |
| punktáty | punkce tenkou jehlou na klinice | v uzavřené zkumavce |  |  |  |  |
| nátěry | stěry prováděné na klinice | nátěry na sklíčku (při použití fixace uvést) |  |  |  |  |
| průtoková cytometrie |  |  |  | při diagnostice hematoonkologických malignit z referenčních hodnot obvykle nevycházíme |  |  |
| kostní dřeň | aspirát kostní dřeně prováděný na klinice | v protisrážlivém roztoku (EDTA) | minimálně 24 hodin, v tištěné formě odesláno na příslušné pracoviště, platí pouze s podpisem lékaře |  | Laboratoř průtokové cytometrie, ÚPMM, FNM | ihned po odběru, do doby předání uchovávat při pokojové teplotě |
| periferní krev | odběr periferní krve prováděný na klinice | v protisrážlivém roztoku (EDTA) |  |  |  |  |
| BAL, EBUS, punktáty | odběry prováděné na klinice | nativní nefixovaný materiál |  |  |  | ihned po odběru, do doby předání uchovávat v lednici |
| biopsie – podezření z hematologické malignity | odběr částí suspektní tkáně patologem |  |  |  |  |  |
| likvor | punkce prováděné na klinice |  |  |  |  | ihned po odběru, dodat max. do jedné hodiny! |

## Příprava pacienta před vyšetřením, odběr vzorku

Příprava pacienta k odběru odpovídá typu odběru. Z hlediska laboratorního není požadavek na speciální přípravu pacienta.

Metody odběru bioptického vzorku:

- Operační metody (amputace, resekce, exstirpace, excize, reexcize, probatorní excize).

- Probatorní punkce.

- Kyretáž.

- Endoskopické odběry.

- Samovolné vyloučení.

Požadavky na objem vzorku biologického materiálu určuje odebírající klinický lékař.

## Chyby při odběru, skladování a transportu biologického materiálu

Optimální provedení bioptického nebo cytologického odběru je předpokladem spolehlivé histopatologické diagnózy. Špatně odebraná nebo zhmožděná tkáň výrazně omezí nebo i znemožní diagnózu, vystavuje pacienta opakovanému zákroku, komplikuje, oddálí či znemožní adekvátní terapii.

Mezi nejčastější chyby patří:

- Materiál je vložen do neoznačené nádobky (chybí data pacienta).

- Materiál není vložen do fixačního roztoku hned po odběru (dojde k nevratnému poškození tkáně autolýzou).

- Nevhodný výběr druhu fixační tekutiny.

- Záměna fixačního roztoku za jinou tekutinu.

- Příliš malý objem materiálu (vzorku).

- Neoznačený nebo chybně označený materiál.

- Prázdná nádobka, chybí bioptický materiál.

- Špatně označená nádobka s materiálem.

- Znečištěná žádanka nebo nádobka s materiálem.

- Mechanické nebo termické poškození tkáně nevhodnou, nešetrnou manipulací nebo odběrem.

- Použití nevhodné transportní nádoby:

  - Nevhodně zvolená velikost nádoby, malý objem.

  - Nevhodně zvolené (netěsnící) víko nádobky.

- Použití malého (nedostatečného) množství fixační tekutiny (na 1/3 vzorku použít minimálně 2/3 fixační tekutiny).

- Chybějící údaje na žádance.

- Neshodná identifikace pacienta (žádanka x nádobka).

- Požadované vyšetření se v laboratoři neprovádí.

- Materiál dodán mimo provozní dobu.

- Materiál dodán s velkou časovou prodlevou od odběru.

## Identifikace označení primárního vzorku

Do laboratoře jsou přijímány pouze řádně označené vzorky biologického materiálu (na štítku čitelně napsány identifikační údaje pacienta) a řádně vyplněné žádanky.

## Dodatečné požadavky na vyšetření

V případě že je vznesen požadavek na dodatečné vyšetření, lze toto vyšetření provést na základě žádosti klinického lékaře. V případě telefonické domluvy s kompetentním pracovníkem laboratoře (zkušený lékař), zhodnotí tento pracovník typ požadovaného vyšetření a dle zvyklostí pracoviště rozhodne, zda je požadovaná nová žádanka k tomuto dodatečnému vyšetření. U specializovaného vyšetření prediktivních markerů (např. geny RAS) je požadována nová žádanka vždy a ta musí být vystavena lékařem s kompetentní odborností (např. onkolog).

V případě žádosti o taková dodatečná vyšetření (zejména externími kliniky), preferujeme provedení vyšetření v naší laboratoři, pokud požadovaná vyšetření laboratoř nabízí. Zaslání materiálu (parafínového bloku) do externí laboratoře je možné, činíme tak v případě požadavků v rámci klinických studií, nemožnosti provedení vyšetření na našem pracovišti, nebo při závažných a relevantních požadavcích ze strany klinika nebo pacienta.

## Požadavky na vyšetření urgentních vzorků

Požadavky na vyšetření STATIM (akutní vyšetření) se zasílají na stejných průvodkách jako pro ostatní běžná vyšetření a jsou navíc označeny červeným slovem STATIM. Průvodka musí obsahovat stejné povinné údaje jako u běžného vyšetření. Při zpracování a odečítání mají tyto případy přednost, jsou zpracovány obvykle do 24 hodin od příjmu do laboratoře, v případě aplikace speciálních metod je tato doba prodloužena dle potřeby.

U požadavků na vyšetření ZKRÁCENÝ PROGRAM (velmi akutní vyšetření, zvláště kontrolní vyšetření po transplantacích) jsou stejné nároky na průvodní list, materiál k vyšetření doporučujeme mm rozměrů a dodání materiálu do laboratoře nejlépe do 10:00 hod.

## Nezbytné operace se vzorkem, stabilita

Pro bližší informace viz tabulka v oddílu 3.4. Po odběru vzorku je vždy nutné zkontrolovat bezpečné uzavření vzorku, aby nemohlo dojít k úniku biologického materiálu nebo fixační tekutiny. Do doby transportu se vzorky ukládají tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, poškození nebo znehodnocení.

Zkumavky a odběrové nádoby s biologickým materiálem by měly být zaslány do laboratoře co nejdříve po odběru a to společně se žádankou o vyšetření.

## Bezpečnostní aspekty při práci se vzorky

Se zkumavkami s nefixovaným materiálem je nakládáno jako s potenciálně infekčním materiálem. Veškerá manipulace se vzorkem je prováděna v jednorázových ochranných laboratorních rukavicích a v ochranném pracovním oděvu.

Při všech manipulacích se vzorkem je třeba používat ochranné rukavice a dodržovat hygienická a bezpečnostní pravidla. Zkumavky nebo žádanky potřísněné biologickým materiálem nebudou laboratoří akceptovány.

## Informace k transportu vzorků

Potrubní poštou – zasílat vzorky je zakázáno.

Bioptické vzorky – viz tabulka v oddílu 3.4. Příjem vzorků probíhá v pracovní dny od 5:30–15:30, pro peroperační biopsie (po nahlášení) do 17:00 v pracovní dny.

Transport těla zemřelého ve FN Motol je plně v kompetenci žurnální služby, která předává tělo zemřelého v pracovní době pitevnímu sanitáři, v mimopracovní době jsou zemřelí uložení v pavilonu č. 11 v chladící komoře.

## Skladování vyšetřovaných vzorků a dodatečné analýzy

Ke skladování vyšetřovaných vzorků s formolovou fixací je určen přímo sklad formolového materiálu. Pro cytologická, molekulární a cytometrická vyšetření jsou pro nekompletně zpracovaný materiál určeny lednice a mrazáky. Vzorky jsou skladovány do doby uvolnění výsledku.

V rámci vyšetřování vzorků v Laboratoři molekulární patologie jsou připravené a nezpracované řezy fixované tkáně, jako i izolované roztoky nukleových kyselin skladovány v příslušných podmínkách. Doba archivace vzorků je v současnosti nastavena neomezeně, v závislosti na dostupnosti skladovacích možností. Tato archivace je z důvodu možného vyšetření v případě dostupnosti nových metod testování v rámci primární i prediktivní diagnostiky.

## Označení primárního vzorku

Biologický materiál se odebírá do předem označených nádobek, označení musí být v souladu s popisem na žádance.

# Preanalytická fáze

## Kriteria pro přijetí vzorků

Správně vyplněná žádanka (viz oddíl 3.1). Vzorek musí být řádně označen, ve vhodné nádobě a ve správném odběrovém médiu!

- Materiál je zasílán v nádobě s dostatečným množstvím fixační tekutiny, pokud není celý materiál fixován, dojde k jeho znehodnocení a bude nutno indikovat nový odběr!!

- Materiál je nejvhodnější dopravit do laboratoře co nejrychleji po odběru. Po dohodě s lékařem i nativní (bez fixativa) na speciální vyšetření nebo na nástřik tkáně fixativem na bioptické stanici.

- Typy fixační tekutiny:

  - Běžná fixace – pufrovaný formaldehyd.

  - Pro speciální vyšetření – pufrovaný formaldehyd (imunohistochemie).

  - Pro speciální vyšetření - 4 % pufrovaný paraformaldehyd (elektronová mikroskopie).

Roztoky lze objednat v lékárně, po domluvě jsou možné k vyzvednutí na našem pracovišti.

Typ fixace podle předpokládaného vyšetření stanoví klinický lékař po domluvě s patologem.

## Odmítnutí zpracování dodaného vzorku a žádanky

Laboratoř může odmítnout přijetí:

- Žádanky s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje (číslo pojištěnce, příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, IČP odesílajícího lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza) nebo obsahuje-li (požadavky) na vyšetření, které laboratoř neprovádí ani nezajišťuje.

- Žádanky dospělého pacienta od zdravotnického subjektu s odborností pediatrie.

- Žádanky dítěte pod deset let věku od zdravotnického subjektu s jinou než pediatrickou specializací.

- Žádanky nebo odběrovou nádobu znečištěnou biologickým materiálem.

- Nádobu s biologickým materiálem, kde není způsob identifikace materiálu z hlediska nezaměnitelnosti dostatečný.

- Nádobu s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k porušení doporučení o preanalytické fázi (např. transport vzorku bez ledu tam, kde je požadováno – bioptický odběr ledvin).

- Neoznačenou nádobu s biologickým materiálem.

- Biologický materiál bez žádanky.

- Chybí jednoznačná identifikace pacienta na průvodce a skle či nádobce s materiálem.

Laboratoř vždy informuje (nejčastěji telefonicky) odesílající zdravotnické pracoviště o důvodu odmítnutí vzorku v laboratoři, a to bezprostředně po dodání vzorku a zjištění důvodu odmítnutí vzorku s cílem zjednání okamžité nápravy (v řádu desítek minut), protože se jedná o unikátní a vzácný materiál. V případě závažnějších obtíží řeší laboratoř tuto situaci jako neshodu příjmu materiálu, která evidována a řešena dle dokumentovaných pravidel a v rámci celonemocniční platformy LotusLab.

Při kontrole dodaných vzorků a žádanek se za závazné vždy považují údaje uvedené na žádance.

## Postup při chybné nebo neúplné identifikaci pacienta na žádance

Při neúplné identifikaci na žádance, nebo pokud chybí některé povinné údaje, lze materiál převzít, chybějící údaje jsou řešeny administrativními pracovnicemi (např. chybí údaj zdravotní pojišťovny).

## Postup při chybné identifikaci vzorku

Při nesouladu v základních identifikačních znacích není materiál do laboratoře přijat.

# Postanalytická fáze

## Likvidace materiálu

Zbylý materiál je po provedení vyšetření a uvolnění výsledku likvidován. Veškerý zbylý materiál i použitý spotřební materiál je považován na infekční a s vysokým biologickým rizikem a jeho likvidace je stanovena příslušnou dokumentací v rámci ÚPMM a FN Motol a podléhá předpisům zakotveným v legislativě ČR.

## Archivace vzorků

Vzorky odebrané a připravené pro diagnostiku jsou v laboratoři archivovány. Laboratoř disponuje skladovacími prostory pro parafínové bloky a histologické preparáty. Parafínové bloky i preparáty jsou archivovány do naplnění možností kapacity skladovacích prostor (minimálně však preparáty 5 let, bloky 10 let). Poté dochází k jejich likvidaci v souladu s odpadovým hospodářstvím pracoviště a nemocnice.

V rámci vyšetřování vzorku v Laboratoři molekulární patologie (LAMPA) jsou připravené a nezpracované řezy fixované tkáně, jako i izolované roztoky nukleových kyselin skladovány v příslušných podmínkách. Doba archivace vzorků je v současnosti nastavena neomezeně, v závislosti na dostupnosti skladovacích možností. Tato archivace je z důvodu možného vyšetření v případě zavedených nových metod testování v rámci diagnostiky a prediktivní diagnostiky (viz také oddíl 3.13).

## Archivace dokumentů

Výsledkové protokoly a žádanky jsou archivovány v laboratoři po dobu nezbytně nutnou, poté jsou uloženy v centrálních nemocničních archivech, kde jsou archivovány v souladu se spisovým a skartačním řádem nemocnice a s legislativou ČR.

# Vydávání výsledků

## Informace o formách výsledků, typy nálezů a laboratorních zpráv

Výsledky jsou zasílány na oddělení klinikům v písemné podobě. Výstup je platný pouze

s podpisem lékaře. V elektronické podobě jsou výsledky dostupné v UNISu, nejsou však autorizované. V obou formách jsou výsledky archivovány.

## Hlášení výsledků v kritických intervalech

Na mikroskopická vyšetření laboratoře patologie a cytologie se kritické intervaly nevztahují.

Nálezy peroperačních vyšetření jsou hlášeny telefonicky, okamžitě po odečtení, indikujícímu lékaři a do příslušného záznamu je zapsán výsledek vyšetření, čas, sdělená informace a jméno lékaře, který předal/převzal informaci.

## Intervaly od přijetí vzorku do vydání výsledku

Doba trvání vyšetření je různá podle charakteru tkáně (například kostěná tkáň) a podle náročnosti vyšetření např. hematologická onemocnění. U materiálu, který se zpracovává odvápněním, může být délka vyšetření podle druhu tkáně i 1 měsíc.

Bioptické vyšetření se zpracovává do 10 pracovních dnů, v případě vyšetření speciálními metodami může být tato doba delší.

Cytologické vyšetření se zpracovává do 5 pracovních dnů, v případě vyšetření speciálními metodami může být tato doba delší.

Laboratoř molekulární patologie vydává výsledek do 10 pracovních dnů, v případě nutnosti opakování nebo rozšíření vyšetření může být tato doba úměrně delší (např. NGS 30 pracovních dní).

Autoptické vyšetření do 2 měsíců.

## Flexibilní rozsah akreditace

Laboratoř molekulární patologie využívá v rámci akreditovaných postupů možnost uplatnění tzv. Flexibilního rozsahu akreditace (FRA). Jedná se o proces rozšiřování spektra vyšetřovaných parametrů stávající a zavedenou akreditovanou metodou. FRA v tomto případě umožňuje toto rozšíření bez nutnosti opakovaného posouzení příslušným akreditačním orgánem (ČIA), nicméně laboratoř musí zajistit správné provádění vyšetření s náležitou validací a verifikací před uvolněním do rutinního provozu.

Pro uplatňování FRA má laboratoř definovaný postup (směrnici IISL_8PATOL_15/2022), který popisuje vlastní předmět FRA, zásady jeho uplatnění a povinnosti laboratoře z něj vyplývající. Postup je v souladu s aktuálním metodickým pokynem národního akreditačního orgánu (ČIA) a souvisejícími dokumenty.

Uplatnění FRA je pak hlášeno akreditační instituci (ČIA) a je posouzeno při pravidelném plánovaném auditu, kdy je tato metoda zařazena mezi řádně akreditované.

V případě, že laboratoř FRA uplatní, je metoda podléhající tomuto režimu řádně vyznačena na výsledkovém protokolu a stejně jsou tyto metody označeny v Příloze 1 této Laboratorní příručky v Seznamu vyšetřovacích metod.

- Označení na výsledkovém listu:

  - označení * za názvem vyšetřovacího postupu

  - v spodní části výsledkového listu vysvětlení: * Metoda s uplatněním FRA.

- Označení v seznamu vyšetření (Příloha 1 LP):

  - označení * u každé metody s uplatněním FRA

  - na konci odstavce vysvětlení: * Metoda s uplatněním FRA.

# Komunikace s laboratoří

## Vyřizování stížností

Stížnosti souvisejí s poskytováním zdravotních služeb a jsou řešeny v souladu se směrnicí FNM č. IOS_15/2009 Vyřizování stížností souvisejících s poskytováním zdravotních služeb.

Drobné stížnosti (připomínky) k práci laboratoře řeší okamžitě pracovník, který stížnost přijal, je-li to v jeho kompetenci, jinak předá stížnost vedení laboratoře.

Stížnosti lékaře, pacienta a ostatních účastníků vyřizuje právní oddělení nebo ombudsman nemocnice FN Motol.

Zákazník laboratoře, tj. klinický pracovník, má možnost podat stížnost písemně, nebo ústně (dle závažnosti stížnosti). Pracovník laboratoře provede zápis do evidence stížností a neprodleně postoupí k vyřízení právnímu oddělení FNM, které zahájí příslušné kroky. V případě anonymní stížnosti laboratoř prozkoumá podstatu stížnosti, avšak na ni nijak nereaguje.

## Konzultační činnost laboratoře

Laboratoř poskytuje konzultační činnost pro smluvní laboratoře v rámci stanovení méně obvyklé diagnózy a doplnění speciálních vyšetřovacích metod. V rámci některých odborností poskytuje konzultační činnost se širokým působením v rámci celé České republiky (hematopatologie, dětské nádory, nádory měkkých tkání…).

V rámci nemocnice probíhá spolupráce s klinikami a odděleními na pracovních seminářích a multidisciplinárních týmech, kdy se řeší jak jednotlivé diagnostické případy, tak technickoadministrativní záležitosti ke zlepšení oboustranné komunikace a spolupráce.

## Hlášení infekčních nemocí

Laboratoř zajišťuje hlášení tuberkulózy a ostatních mykobakterióz - viz Metodický pokyn LPP                            náměstkyně o hlášení infekčních chorob.

# Základní informace k prováděným vyšetřením

Informace a komentáře k prováděným vyšetřením sděluje lékař, který vyšetření provádí. V některých případech jsou součástí výsledku vyšetření. Další informace viz tabulka v oddílu 3.4.

# Související předpisy, literatura

ČSN EN ISO 15189 ed.3:2023 Zdravotnické laboratoře – Požadavky na kvalitu a kompetenci

Akreditační standardy SAK ČR

Metodické pokyny NASKL a ČIA

Vyhláška č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci

Zákon č.256/2001 Sb. O pohřebnictví

Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

Zákon č.372/2011 Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Vyhláška 147/16 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Provozní řád ÚPMM

Příručka kvality ÚPMM

Standardní operační postupy ÚPMM

Směrnice operačního celku ÚPMM

Mezinárodní klasifikace nemocí WHO, Ženeva 1992

Učebnice patologie

Směrnice FN Motol č.14/2009 „Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“

Směrnice FN Motol č. ISM_23/2005 „Nakládání s odpady ve Fakultní nemocnici ve Fakultní nemocnici v Motole“,

IOS_15/2009 „Vyřizování stížností souvisejících s poskytováním zdravotních služeb“

Směrnice FN Motol č. IIOS_21/2009 Zajištění hygienické a protiepidemické péče

Všechny dokumenty v platném znění (revizi).

# Závěrečná ustanovení

Tento postup nabývá účinnosti dne 01.09.2009.

Tato verze platí od 29. 04. 2024 a nahrazuje verzi 6 z 15. 11. 2021.

Zpracoval:

Vladimíra Kratinová, vedoucí laborantka

V Praze dne 1. 11. 2010	                                                   ............................................................

Ověřil:

MUDr. Marek Grega, manažer kvality

V Praze dne 			                                        ……………………………………….

Schválil:

prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D., vedoucí laboratoře

V Praze dne 			                                       ...............................................................